План работ по содержанию и текущему ремонту ОДИ

ЖК «Галерная 34» на 2019 г.

| Январь |
| --- |
| Уборка и вывоз снега | По мере необходимости в зимний период |  |
| Обновление плитки, откосов, наклеек на щитах ремонт доводчиков, удаление зелени на кровле и прочее – по мере необходимости | В течении года по мере необходимости |  |
| Восстановление коробов в квартирах после замены стояков | По договоренности с собственниками | Выполнено |
| Работы по наладке ИТП, после проведения работ по замене | Январь 2019 | Выполнено |
| Чистка кровли от наледи и сосулек | Январь 2019 | Выполнено |
| ТО лифтов | Январь 2019 | Выполнено |
| Вывоз снега |  | Выполнено |
| Частичная Замена аварийных стояков ХВС, ГВС, канализации | Январь 2019 | Выполнено |
| Февраль |
| Профилактические работы системы домофонии | Февраль 2019 | Выполнено |
| Плановый ТО системы отопления, ХВС, ГВС | Февраль 2019 | Выполнено |
| Чистка кровли от наледи и сосулек | Февраль 2019 | Выполнено |
| Вывоз снега | Февраль 2019 | Выполнено |
| ТО лифтов | Февраль 2019 | Выполнено |
| Осмотр секционных ворот, ТО при необходимости | Февраль 2019 | Выполнено |
| Профилактические работы системы ОДС | Февраль 2019 | Выполнено |
| Замена индивидуальных приборов учета в квартирах | По договоренности с собственниками | частично |
| Март |
| Замена стояков ХВС, ГВС, канализации | Март 2019 | Выполнены |
| Профилактические работы по обогреву кровли | Март 2019 | Выполнено |
| Профилактические работы системы АППЗ | Март 2019 | Выполнено |
| ТО лифтов | Март 2019 | Выполнено |
| Замена индивидуальных приборов учета в квартирах | По договоренности с собственниками | частично |
| Освидетельствование лифтов | Март 2019 | Выполнено |
| Апрель |
| Замена обогрева водостоков | Апрель 2019 |  |
| Отчетное собрание по итогам 2018 года | Апрель 2019 |  |
| Окраска забора | Апрель 2019 |  |
| Осмотр водосточных труб, ремонт при необходимости | Апрель 2019 |  |
| Профилактика и замена фильтра водоочистки | Апрель 2019 |  |
| Разметка парковочных мест во дворе | Апрель 2019 |  |
| Замена индивидуальных приборов учета в квартирах | По договоренности с собственниками |  |
| Весенний осмотр здания, его конструкций и оборудования | Апрель 2019 |  |
| Страхование лифтов | Апрель 2019 | Выполнено |
| Перекатка пожарных рукавов | Апрель 2019 |  |
| Установка магнитных замков на калитки внутр. ворот | Апрель 2019 |  |
| Май |
| ТО лифтов | Май 2019 |  |
| Замена стояков ХВС, ГВС, канализации | Май 2019 |  |
| Озеленение | Май 2019 |  |
| Косметический ремонт парадной № 2 | По решению ОСС |  |
| Частичное мытье фасада | Май 2019 |  |
| Замена индивидуальных приборов учета в квартирах | По договоренности с собственниками |  |
| Помывка уличных светильников, прожекторов | Май 2019 |  |
| Комплексная уборка МОП | Май 2019 |  |
| Июнь |
| Уборка кровли | Июнь 2019 |  |
| Проверка комплектации пожарных шкафов | Июнь 2019 |  |
| Профилактические работы системы АППЗ | Июнь 2019 |  |
| ТО лифтов | Июнь 2019 |  |
| Модернизация системы видеонаблюдения | По решению ОСС |  |
| Замена трубопровода розлива ХВС до 2 парадной | По решению ОСС |  |
| Замена стояков отопления | По решению ОСС |  |
| Замена индивидуальных приборов учета в квартирах | По договоренности с собственниками |  |
| Косметический ремонт парадной № 1 | По решению ОСС |  |
| ТО лифтов | Июнь 2019 |  |
| Профилактические работы системы ОДС | Июнь 2019 |  |
| Июль |
| Спрятать трубы отопления в арке в короб, покраска стен в арке | Июль- август 2019 |  |
| Частичный ремонт фасада. Ремонт штукатурки в арке | Июль- август 2019 |  |
| Осмотр и чистка канализационных колодцев | Июль 2019 |  |
| ТО лифтов | Июль 2019 |  |
| Промывка канализации | Июль 2019 |  |
| Испытание и промывка системы теплоснабжения | Июль 2019 |  |
| Подготовка к отопительному сезону (паспорт) | Июль- август 2019 |  |
| Август |
| Осмотр системы вентиляции по квартирам | Август 2019 |  |
| Модернизация системы вентиляции | По решению ОСС |  |
| Подготовка к отопительному сезону конструктива | Август 2019 |  |
| Чистка водосточных труб | Август 2019 |  |
| ТО лифтов | Август 2019 |  |
| Уборка подсобных и вспомогательных помещений | Август 2019 |  |
| Профилактические работы системы домофонии | Август 2019 |  |
| Косметический ремонт ГРЩ | Август 2019 |  |
| Окраска ворот в арках | Август 2019 |  |
| Сентябрь |
| Осенний осмотр здания, его конструкций и оборудования | Сентябрь 2019 |  |
| Помывка уличных светильников, прожекторов | Сентябрь 2019 |  |
| ТО лифтов | Сентябрь 2019 |  |
| Замена индивидуальных приборов учета в квартирах | По договоренности с собственниками |  |
| Генеральная уборка МОП | Сентябрь 2019 |  |
| Профилактические работы системы диспетчеризации | Сентябрь 2019 |  |
| Октябрь |
| Начало отопительного сезона. (Запуск отопления) | Октябрь 2019 |  |
| Подготовка снегоуборочного инвентаря к зиме | Октябрь 2019 |  |
| Профилактические работы АППЗ | Октябрь 2019 |  |
| ТО Лифтов | Октябрь 2019 |  |
| Ноябрь |
| Запуск отопления в МОП | Ноябрь 2019 |  |
| ТО лифтов | Ноябрь 2019 |  |
| Замена индивидуальных приборов учета в квартирах | По договоренности с собственниками |  |
| Профилактические работы системы ОДС | Ноябрь 2019 |  |
| Профилактические работы системы АППЗ | Ноябрь 2019 |  |
| Декабрь |
| Уборка и вывоз снега | По мере необходимости в зимний период |  |
| Плановый ТО системы отопления, ХВС, ГВС | декабрь 2019 |  |
| Чистка кровли от наледи и сосулек | Декабрь 2019 |  |
| Подготовка к Новому году, проведение детского праздника во дворе | Декабрь 2019 |  |

Председатель ТСЖ 	Ю.М. Эмайкин